Ведомость  объемов работ

(Приложение №1 к Техническому заданию на ремонтно-строительные работы здания службы безопасности)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка внутренних стен и потолков от старой шпатлевки | м2 | 1020 |  |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 400 |  |
|  | Очистка наружных стен от старой шпатлевки | м2 | 380 |  |
|  | Демонтаж пластиковых плинтусов | м | 265 |  |
|  | Разборка напольного покрытия из линолеума | м2 | 280 |  |
|  | Разборка и укладка покрытия пола из керамических плит | м2 | 24 |  |
|  | Грунтовка стен за 1раз | м2 | 740 |  |
|  | Грунтовка потолков за 1раз | м2 | 280 |  |
|  | Шпаклевка потолков | м2 | 280 |  |
|  | Шпаклевка внутренних стен | м2 | 740 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска внутренних потолков | м2 | 280 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска внутренних стен | м2 | 740 |  |
|  | Демонтаж унитазов с бачками | ком | 2 |  |
|  | Установка унитазов (чаш "Генуя") | ком | 2 |  |
|  | Установка смеситель для гигиенического душа | шт | 2 |  |
|  | Установка сушилка для рук | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж и установка раковины со смесителем | ком | 2 |  |
|  | Демонтаж и установка смесителей душевых | шт | 2 |  |
|  | Установка стальной ванны | ком | 2 |  |
|  | Установка водонагревателей термекс на 80л | шт | 3 |  |
|  | Установка мойки на одно отделение | ком | 1 |  |
|  | Разборка облицовка поверхности внутренних стен из керамических плит | м2 | 24 |  |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками | м2 | 65 |  |
|  | Выравнивание пола самовыравнивающим смесям (наливной пол) т=10мм | м2 | 280 |  |
|  | Устройство покрытия пола из высококачественного ламината t=12мм с устройством теплоизоляционной подложки (изолон). | м2 | 280 |  |
|  | Монтаж паркетных плинтусов | п.м | 265 |  |
|  | Устройство потолочных плинтусов из пенополистерола | м | 280 |  |
|  | Пробивка и заделка отверстий в стенах d -100 мм для труб | отв | 14 |  |
|  | Разработка грунта 3гр. в ручную | м3 | 24,6 |  |
|  | Разборка и прокладка полиэтиленовых труб канализации d=100мм | м | 70 |  |
|  | Устройство песчаного основания под труб | м3 | 3,1 |  |
|  | Разборка и прокладка полиэтиленовых труб канализации д=50мм | м | 10 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовая труб внутреннего водоснабжения д=20мм с фасонными частями | м | 80 |  |
|  | Установка пластиковых сифонов и трапов | шт | 6 |  |
|  | Замена деревянных внутренних дверей 0,9х2,0м | шт | 10 |  |
|  | Замена деревянных двухстворчатых внутренних дверей 1,2х2,0м | шт | 2 |  |
|  | Замена металлопластиковых внутренних дверей 0,8х2,0м | шт | 6 |  |
|  | Замена входные наружных двухстворчатых дверей с металл облицовкой 1,2х2,0м | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж и установка кондиционеров | шт | 12 |  |
|  | Установка пластиковых форточки раз 0,7х0,4м | шт | 7 |  |
|  | Установка вертикальных оконных жалюзи | м2 | 70,4 |  |
|  | Установка антимоскитных сеток | шт | 22 |  |
|  | Замена пластиковых оконных блоков | м2 | 61,1 |  |
|  | Установка подоконников из ПВХ шириной 0,3м | м | 35,2 |  |
|  | Установка отливов (подоконники) из металлических листов т=0,5мм | шт/м2 | 22/9 |  |
|  | Установка потолочных вытяжных вентиляторов d-180мм | шт | 3 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: зеркало с полочкой | шт | 2 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, уголков | шт | 4 |  |
|  | Установка душевых занавес с фурнитурой | ком | 3 |  |
|  | Шпатлевка наружных стен | м2 | 385 |  |
|  | Грунтовка поверхностей наружных стен | м2 | 385 |  |
|  | Декоративная фактурная штукатурка фасадов | м2 | 385 |  |
|  | Расчистка старой краски цоколя с последующей грунтовки поверхностей | м2 | 28 |  |
|  | Декоративная фактурная штукатурка цоколя | м2 | 28 |  |
|  | Разборка ж/б плит покрытия 3х2х0,15 | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж кровля из профилированных листов и деревянной обрешетки | м2 | 225 |  |
|  | Разборка стропильных досок | м3 | 2,87 |  |
|  | Устройство деревянных балок, стоек и стропил кровля | м3 | 6,55 |  |
|  | Устройство обрешетки кровля из деревян. доски (0,03х 0,15х6,0) | м3 | 4,35 |  |
|  | Огнезащита деревянных конструкций кровли | м3 | 10,9 |  |
|  | Устройство скатной кровли из металлочерепицы т= 0,5-0,7мм по готовым прогонам | м2 | 245 |  |
|  | Устройство стальных водосточных желобов | м | 72 |  |
|  | Установка металлических водосточных труб d=100мм с колен (18шт) и воронкой (8шт) | м | 50 |  |
|  | Разборка бетона площадки в ручную | м3 | 1,5 |  |
|  | Устройство бетонных поверхностей из бетона М - 200 | м3 | 6,6 |  |
|  | Устройство стоек навеса из металлических профилей 120х120х4мм | шт/т | 12/1,259 |  |
|  | Монтаж деревянных балок и стропил навеса | м3 | 1,2 |  |
|  | Устройство обрешетки навеса из деревян. доски (0,03х 0,15х6,0) | м3 | 1,04 |  |
|  | Монтаж металлочерепицы навеса по деревянной обрешетке | м2 | 73 |  |
|  | Монтаж перила из нержавеющей стали | п.м | 25 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 35 |  |
|  | Разборка обшивки потолков и козырьков из пластика | м2 | 80 |  |
|  | Обшивка потолков пластиком на деревянной обрешетке | м2 | 30 |  |
|  | Устройство перегородки из металлопластиковых пакетов | м2 | 15 |  |
|  | Обшивка фронтонов и козырьков из крашенных профилированных листов на деревянной обрешетке | м2 | 120 |  |
|  | Устройство покрытия пола из серанитовых плиток | м2 | 66 |  |
|  | Демонтаж и монтаж провод ВВГ2х4 и пластиковый короба 1х3 | м | 460 |  |
|  | Демонтаж и установка наружных розеток | шт | 58 |  |
|  | Демонтаж и установка наружных выключателя двухклавишные | шт | 25 |  |
|  | Установка автоматы однополюсные 63А | шт | 3 |  |
|  | Установка автоматы однополюсные на 16А в защитных коробах | шт | 19 |  |
|  | Установка щит распределительный на 6 ячеек | шт | 2 |  |
|  | Установки коробки ответвителья | шт | 16 |  |
|  | Демонтаж и установка светильников | шт | 20 |  |
|  | Демонтаж и установка потолочных плафонов | шт | 6 |  |
|  | Установка ж/б колодцев d-1200мм и h-1000мм | шт/м3 | 3/ 1,4 |  |
|  | Монтаж крышек колодцев d-1200мм (ж/б плита с чугунным люком) | шт | 3 |  |
|  | Битумная гидроизоляция поверхностей колодцев | м2 | 63 |  |
|  | Разработка грунта 4гр. экскаватором в отвал | м3 | 112 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под смотровые и фильтрационные колодцы | м3 | 2,6 |  |
|  | Устройство ж/бетонной стены приемочного колодца | м3 | 16,2 | Ар-ра А-3 d12мм = 1,2т |
|  | Устройство монолитных ж/б перекрытий приемочного колодца | м3 | 3,6 | Ар-ра А-3 d12мм = 0,235т |
|  | Устройство металлического люка колодца | шт | 1 |  |
|  | Устройство вытяжки из приемного колодца из пластиковых труб д=100мм | м | 4 |  |
|  | Засыпка труб песком вручную | м3 | 3,7 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 3гр вручную | м3 | 16,8 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |