«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ на 2020 г., Лот № 20.000289 «Укрепительная цементация левого туннеля СЭВ (Этап: Ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению нарушения бетона)»

Наименование закупки: Укрепительная цементация левого туннеля СЭВ (Ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению нарушений бетона).

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят три сомони, 30 дирам (5 269 673,30).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по укрепительной цементации левого туннеля СЭВ (Ремонтно-восстановительные мероприятия по устранению нарушений бетона)

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) -

- Начало работ       – 10.11.2020 г.

- Окончание работ – 31.03.2021 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии с ВСН 34 23. 056-90,  ВСН 34-83,  СНиП 12-03-2001.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных техники, инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, нормативные требования к охране труда, охране окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:	- Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса; (Рабочая документация 2020-11-002-РБ и Технологические указания 2020-11-002-РБ-ТУ прилагаются).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов - Выполнение в полном объеме, согласно Рабочей документации 2020-11-002-РБ, Технологических указаний 2020-11-002-РБ-ТУ, и с учетом подготовительных работ.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Портландцемент, используемый для выполнения работ, приобретаются за счет Заказчика.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных вид работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Рабочая документация и Технологические указания – Прилагается (Приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение № 2).

- Начало выполнения работ:		10.11.2020 г.

- Окончание выполнения работ:	31.03.2021 г.

- Проект Договора - Прилагается (приложение № 3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |