Приложение №1 к техническое задание

Ведомость объемов работ

на «Ремонтно-восстановительные работы в помещениях главного офиса в                 г. Душанбе»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка подвесного потолка из Армстронг | м2 | 350 |  |
|  | Монтаж подвесного потолка из алюминиевых панелей | м2 | 350 |  |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток 600х600 | шт | 42 |  |
|  | Установка вентиляционных решеток 600х600 | шт | 42 |  |
|  | Демонтаж светильников 600х600 | шт | 62 |  |
|  | Установка светильников 600х600 | шт | 62 |  |
|  | Демонтаж пожарных датчиков | шт | 21 |  |
|  | Установка пожарных датчиков | шт | 21 |  |
|  | Оклейка витражей матовой пленкой с резкой | м2 | 40 |  |
|  | Вынос и внос мебели | шт | 45 |  |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения

Начальник

Административного отдела 						Хамидова Р.А.