Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы открытого склада на базе ОМТС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж кровли от металлических профилированных листов | м2 | 481 |
|  | Демонтаж деревянных обрешёток | м2 | 481 |
|  | Устройство обрешёток навеса и фронтонов из металлического профиля 80*80*4 мм | т | 12,09 |
|  | Монтаж связей и распорок из стали угловой равнополочной 160*160*12мм | т | 2,60 |
|  | Очистка поверхностей м/к от старой краски металлическими щетками | м2 | 225 |
|  | Грунтовка металлических поверхностей за один раз вручную | м2 | 793 |
|  | Окраска грунтованных металлических поверхностей за два раза | м2 | 793 |
|  | Устройство кровли из профилированных окрашенных листов по готовой металлической обрешетке | м2 | 550 |
|  | Устройство желобов из окрашенных листовой стали | м | 50 |
|  | Устройство водостока Ø100 мм | м | 20 |
|  | Установка воронок Ø100 мм | шт | 4 |
|  | Установка колен Ø100 мм | шт | 8 |
|  | Устройство фронтонов из профилированных окрашенных листов по готовым прогонам | м2 | 100 |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 581 |
|  | Смена электрических ответвительных коробок | шт. | 12 |
|  | Смена осветительных светильников | шт. | 12 |
|  | Смена кабелей ВВГ/нг 4*6мм | м/п | 120 |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, будут уточняться по факту выполнения.

Начальник ГТЦ 	________________	Абдурахимов Г.К.