Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объёмов работ

на ремонтно-восстановительные  работы  помещения  КРУ-6кВ здания ГЭС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройства и разборка внутренних лесов | м2 | 317 |  |
| 2. | Очистка поверхности внутренних потолков от старой шпатлёвки | м2 | 317 |  |
| 3. | Демонтаж и установка существующих светильников | шт | 32 |  |
| 4. | Демонтаж и прокладка проводов 3х2,5 в коробах 25х25 | м | 280 |  |
| 5. | Монтаж алюминиевых квадратных профилей 50х50х2мм для прогонов и обрешетки потолка | м | 1075 |  |
| 6. | Подшивка потолков алюминиевыми листами т=0,7мм | м2 | 317 |  |
| 7. | Устройства алюминиевых водосточных желобов и труб для слива | м | 75 |  |
| 8. | Пробивка и заделка отверстий в стенах для прохода труб д=100мм | шт | 4 |  |
| 9. | Погрузка и перевозка строй мусора на расстояние до 5км | тн | 4,0 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ	___________________	Абдурахимов Г.К.