Спецификация №1

от 16.11.2023г.

Лот №23.000089 «Средства пожаротушения и пожарное оборудование»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | Штука | 20 | ГОСТ 51057-2001. Изготовитель «Ярпожинвест». г. Ярославль. Россия. |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5. Масса огнетушащего вещества 5кг+0,25. | Штука | 30 | ГОСТ 51057-2001 Изготовитель «Ярпожинвест». г. Ярославль. Россия. |
| 3 | Головка муфтовая | Штука | 5 | ГМ-50 ГОСТ 53279-09 Изготовитель Россия. |
| 4 | Головка муфтовая | Штука | 5 | ГМ-70 ГОСТ 53279-09 Изготовитель Россия. |
| 5 | Пожарная полугайка 51мм | Штука | 30 | Р 53331-2009 Изготовитель Россия. |
| 6 | Ведро пожарное | Штука | 4 | Конусное |
| 7 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 51 мм в сборе с головками ГР-50 (длина 20м), 1,6мПа | Штука | 5 | Р51049-2019. Изготовитель Россия. |
| 8 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 51 мм, (длина 20м), 1,6мПа | Штука | 10 | Р51049-2019 Изготовитель Россия. |
| 9 | Лом для пожарного щита | Штука | 2 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Изготовитель/производитель согласно настоящей Спецификации.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.