Спецификация №1

от 01.12.2022г.

Лот №22.000152 «Средства пожаротушения и пожарное оборудование»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | Шт. | 20 | ГОСТ 51057-2001 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | Шт. | 30 | ГОСТ 51057-2001 |
| 3 | Огнетушитель ОП-2 | Шт. | 4 | ГОСТ 51057-2001 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-40 | Шт. | 16 | ГОСТ 51057-2001 |
| 5 | Ствол пожарный ручной РСК-50 | Шт. | 3 | Р 53331-2009 |
| 6 | Ствол пожарный ручной РСК-70 | Шт. | 3 | Р 53331-2009 |
| 7 | Тройник РТ70, РТ80 | Шт. | 1 | Р 50400-2011 |
| 8 | Мостик для рукава МПР-80 | Шт. | 3 | Для комплектации пожарной машины |
| 9 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 51 мм в сборе с головками ГР-50 (длина 20м), 1,6мПа | Шт. | 5 | Р51049-2019 |
| 10 | Извещатель дымовой адресный | Шт. | 5 | ALN - E(HFP) |
| 11 | Извещатель дымовой без адресный | Шт. | 5 | SLR-E3NM |
| 12 | Монтажная база (для подключения адресно-аналоговых извещателей Hochiki) YBN-R/3 | Шт. | 5 | YBN-R/3 |
| 13 | Адресно-аналоговый, ручной пожарный извещатель | Шт. | 5 | HCP-E(SCI) |
| 14 | Пенообразователь для пожарной автомашины | Литр. | 600 | ПО-3 или ПО-6 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Бренды изделий уточняются и согласовываются исходя из предложений Рынка на момент проведения закупочных процедур.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.