Спецификация №1

от 21.01.2026г.

Лот №26.000101 «Средства пожаротушения и пожарного оборудования»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители ОУ-5 (ВСЕ 03) | Штука | 20 | Производство Россия |
| 2 | Огнетушители ОП-5 ((3) АБСЕ-01) | Штука | 40 | Производство Россия |
| 3 | Огнетушители ОУ-40 (неразборный из одного баллона, с тележкой для передвижения) | Штука | 10 | Производство Россия |
| 4 | Пояс пожарный с карабином ППС тип Б, Р 53268-2009 | Штука | 5 | Производство Россия |
| 5 | Топор пожарный поясной с кобурой, ТПП-СТ | Штука | 5 | Производство Россия |
| 6 | Пожарные рукава д=51мм (напорный "латекс" цвет красный) Р51049-2019 | Штука | 20 | Производство Россия |
| 7 | Пожарные рукава д=66мм (напорный "латекс" цвет красный) Р51049-2019 | Штука | 5 | Производство Россия |
| 8 | Пожарные рукава д=77мм (напорный "латекс" цвет красный) Р51049-2019 | Штука | 10 | Производство Россия |
| 9 | Устройство дистанционного пуска УДП 535-50 "Север" (надпись на приборе пуск пожаротушения) | Штука | 25 | Производство Россия |
| 10 | Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-10(СТ)-И-ГЭ-У2 | Штука | 20 | Производство Россия |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.