Приложение №1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель генерального                                                                 			                                          директора -Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Ведомость  объемов работ

на текущий ремонт  2-го этажа здания Гостевого дома на правом берегу станции.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытия полов из ковролина | м2 | 176,0 |  |
|  | Разборка дошатых полов | м2 | 64,1 |  |
|  | Смена лаги из брусков 50х50 | м2 | 52,1 |  |
|  | Разборка напольного покрытия из ДСП | м2 | 52,1 |  |
|  | Устройство покрытия пола из ДСП | м2 | 52,1 |  |
|  | Замена резинового уплотнения пластиковых дверных и оконных блоков с герметизацией стыков пеной | м | 356 |  |
|  | Гидроизоляция поверхности стен и полов гидроизоляционным составом в два слоя | м2 | 60,0 |  |
|  | Смена высококачественных обоев | м2 | 425 |  |
|  | Устройство покрытия пола из фанеры т=6мм | м2 | 164,1 |  |
|  | Устройство пленочного и кабелного теплого пола | м2 | 101 | Пленочный-83м2 Кабельный- 18 м2 Терморегуляторы с датчиком температуры -8шт. |
|  | Устройство ламинированного пола т=10мм с устройством звукоизоляционной прокладки | м2 | 194,0 |  |
|  | Устройство паркетных плинтусов | п.м | 110 |  |
|  | Очистка поверхности внутренних потолков от старой шпатлевки | м2 | 223,1 |  |
|  | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлевки | м2 | 361 |  |
|  | Шпаклевка поверхности внутренних стен | м2 | 372 |  |
|  | Улучшенная штукатурка внутренних стен | м2 | 98 |  |
|  | Устройство цементных стяжек т=5 см | м2 | 59,1 |  |
|  | Пробивка и заделка отверстий в стенах для труб | отв | 12 |  |
|  | Грунтовка, шпатлевка внутренних потолков с последующей водоэмульсионной окраской | м2 | 223,0 |  |
|  | Разборка покрытия пола из керамических плит на цементном растворе | м2 | 47,1 |  |
|  | Устройство покрытия пола из керамических плит на цементном растворе | м2 | 59,1 |  |
|  | Разборка облицовки внутренних стен из керамических плиток | м2 | 98 |  |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками на клее | м2 | 102 |  |
|  | Подшивка потолка алюминиевыми панелями на металлическом каркасе с его устройством. | м2 | 30 |  |
|  | Установки оконные двухслойные шторы с карнизами крепление в стене | м2 | 145,0 | Карниз – 44м |
|  | Установка оконных горизонтальных алюминиевых жалюзи с карнизами креплением в стене | м2 | 17,3 |  |
|  | Малый ремонт пластиковых дверных полотен со снятием с места и заменой фурнитуры | шт | 12 |  |
|  | Установка и крепление наличников | м | 45 |  |
|  | Смена дверных врезных замков | шт | 12 |  |
|  | Установка водонагревателей на 80л | шт | 4,0 |  |
|  | Установка трапов д=50мм | шт | 4,0 |  |
|  | Демонтаж и установка унитазов с бачками и гофрой | комп | 3,0 |  |
|  | Устройство перегородок стеклянных для душевых кабин | м2 | 16,2 |  |
|  | Установка электросушилки для рук | шт | 3,0 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной зеркало с полочкой | шт | 3,0 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной вешалка | шт | 3,0 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной мыльница | шт | 3,0 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: бумагодержатель | шт | 3,0 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: полка | шт | 3,0 |  |
|  | Установка смесителей для душа и умывальников никелированного цвета | шт | 8,0 | Душ стойка -3шт. Смесители умывальников – 3шт Смеситель для мойки -2шт. |
|  | Демонтаж и установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комп. | 4,0 |  |
|  | Установка мойки с тумбочкой | комп | 2 |  |
|  | Установка потолочных вытяжных вентиляторов | шт | 4,0 |  |
|  | Установка кухонный вытяжки с воздуховодом д= 100мм на 5м | комп | 2 |  |
|  | Прокладка воздуховодов из оцинкованной листовой стали t-0,7мм, d-100мм | м2 | 3,2 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб Днр=20мм | м | 60,0 |  |
|  | Пробивка борозд (штрабы ) в кирпичных стенах для проводки | м | 150 |  |
|  | Заделка борозд (штрабы ) в кирпичных стенах | м | 150 |  |
|  | Пробивка гнезд в кирпичных стенах до130мм для подрозетников | шт | 30 |  |
|  | Заделка гнезд в кирпичных стенах | шт | 30 |  |
|  | Установка потолочные галогеновые светильники R-63 | шт | 40,0 |  |
|  | Установка светильников DUNA D50 3х60 | шт | 10,0 |  |
|  | Установка люстр потолочная 6х60 | шт | 6,0 |  |
|  | Установка двухламповых потолочных светодиодных плафонов 600х300мм | шт | 4 |  |
|  | Смена розеток РС 10-122б | шт | 18,0 |  |
|  | Смена выключателей ВС 1У-125-б | шт | 6,0 |  |
|  | Смена выключателей ВС5У-227-б | шт | 10,0 |  |
|  | Смена ответвительных коробок У-196УХЛ | шт | 20,0 |  |
|  | Смена монтажных коробок для розеток и выключателей | шт | 28.0 |  |
|  | Установка бра НББ04-60-002 | шт | 8,0 |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГнг 2х1,5мм2 | п.м. | 530,0 |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм2 | п.м. | 520,0 |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГнг 3х4мм2 | п.м. | 50,0 |  |
|  | Монтаж пластиковых кабельных каналов 25х25 | п.м. | 400,0 |  |
|  | Монтаж кабеля линии связи пожарной сигнализации в кабельном канале | п.м. | 400,0 |  |
|  | Демонтаж и монтаж датчиков пожарной сигнализации | шт. | 14,0 |  |
|  | Прокладка оптического кабеля 9/125 | п.м. | 200,0 |  |
|  | Демонтаж и монтаж кондиционеров тепло-холод | шт | 6,0 | Замена на новую: 24м3 -2шт 18м3 -4шт |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения

Начальник ГТЦ         _____________    Абдурахимов Г.К.