Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 20 » _декабря_ 2022 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочных трансформаторов 1Т, 2Т, 3Т и 4Т

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания. | шт | 1,0 |
|  | Ремонт системы пожаротушения трансформатора | шт | 1,0 |
|  | Ремонт маслонасосов | шт | 4,0 |
|  | Ремонт вентиляторов | шт | 10,0 |
|  | Ремонт охладителей | шт | 4,0 |
|  | Ремонт переключающего устройство | шт | 1,0 |
|  | Ремонт расширителя | шт | 1,0 |
|  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла | 1 проба масла | 2,0 |
|  | Определение температуры вспышки масла | 1 проба масла | 6,0 |
|  | Ремонт радиаторов | шт | 4,0 |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | одна фаза | 3,0 |
|  | Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | одна фаза | 3,0 |
|  | Ремонт вводов 15/75, 110 кВ | шт | 4,0 |
|  | Ремонт вводов 220 кВ | шт | 3,0 |
|  | Ремонт тележки и катков трансформатора | тр-ор | 1,0 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1,0 |
|  | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 9,0 |
|  | Ремонт и замена адсорберов воздухоосушителя (термосифонного фильтра) трансформатора | ТС фильтр | 1,0 |
|  | Ремонт проходных изоляторов 15,75 кВ токопроводов трансформатора | изолятор | 3,0 |
|  | Проверка состояние уплотнений крышки трансформатора, система трубопровода, бушинок вводов 15,75/220 кВ трансформатора | трансформатор | 1,00 |
|  | Сушка, подсушки и дегазация трансформатора | трансформатор | 1,0 |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |