Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на текущий ремонт  жилой служебной квартиры в городе Душанбе

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытия полов из ламината | м2 | 93,2 |  |
|  | Разборка покрытия пола из керамических плит на цементном растворе | м2 | 22,4 |  |
|  | Разборка обшивки потолков из пластика | м2 | 23 |  |
|  | Очистка поверхности внутренних потолков от старой шпатлевки | м2 | 100,2 |  |
|  | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлевки | м2 | 253 |  |
|  | Шпаклевка поверхности внутренних стен т=3мм | м2 | 253 |  |
|  | Грунтовка поверхности внутренних стен | м2 | 253 |  |
|  | Оклейка стен высококачественных обоев | м2 | 265 |  |
|  | Смена подоконников из ПВХ шириной 0,3м | м | 8,0 |  |
|  | Смена отливов из металлических листов т=0,5мм | м2 | 1,5 |  |
|  | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками на клее | м2 | 15 |  |
|  | Пробивка отверстий в стенах для труб | шт | 7 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах для труб | шт | 7 |  |
|  | Устройство выравнивание полов наливными материалами | м2 | 95 |  |
|  | Устройство высококачественного ламинированного пола т=12мм с устройством звукоизоляционной прокладки | м2 | 95 |  |
|  | Устройство паркетных плинтусов | п.м | 98 |  |
|  | Подшивка потолка алюминиевыми панелями на металлическом каркасе с его устройством. | м2 | 15,4 |  |
|  | Устройство потолочных плинтусов из пенополистерола | п.м | 98 |  |
|  | Грунтовка потолков | м2 | 102 |  |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 102 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности | м2 | 102 |  |
|  | Установка наличников | м | 30 |  |
|  | Установка водонагревателей электрических емкостных 30 л | шт | 1 |  |
|  | Установка водонагревателей электрических емкостных 80 л | шт | 1 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, мыльниц, бумагодержатель | шт | 9 | Вешалка -5шт Мыльница-3шт Бумагодержатель -1 |
|  | Установка гарнитуры туалетной: зеркало с полкой, полки трехярусные, электросушилки для рук | шт | 5 | Электросушилка -2шт Зеркало с полочкой -2шт Полка трехярусная -1шт |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб водоснабжения d-20 мм | м | 40 | Вентили стальные муфтовые d-20 мм-7шт Вентили пластиковые d-20 мм -6шт |
|  | Прокладка полиэтиленовых канализационных труб d-50 мм | м | 12 | Колено d-50 мм 90гр. -5шт Тройник 50х50 мм-3шт |
|  | Прокладка полиэтиленовых канализационных d-100 мм | м | 5 | Тройник 100х100 мм – 2шт Переходник 100х50 мм -2шт Колено d-100 мм -2шт |
|  | Установка смесителей | шт | 4 | Смеситель для умывальника -2шт Смеситель гигиенический -1шт Смеситель для душа стойка -1шт |
|  | Установка потолочных вытяжных вентиляторов | шт | 4 |  |
|  | Установка насоса для повышения давления воды | шт | 1 |  |
|  | Установка моек на одно отделение | шт | 1 |  |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали t-0,7 мм, d=110 мм. | м2 | 1,21 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной: шторки с креплениями | шт | 1 |  |
|  | Установка вытяжки с воздуховодом d-150 мм, L-3 м | шт | 1 |  |
|  | Установка новых оконных трехслойных шторы с карнизами креплением в стене | м2 | 40,5 |  |
|  | Установка оконных жалюзи с карнизами креплением в стене | м2 | 14,1 |  |
|  | Установка двухъярусная кухонный гарнитур из глянцевой панели AGT | п.м | 7,5 |  |
|  | Демонтаж и монтаж кондиционеров тепло-холод | шт | 3 |  |
|  | Установка фильтра очистки воды d-80 мм | шт | 1 |  |
|  | Установка люстр 6х60 | шт | 6 |  |
|  | Установка потолочных светодиодных светильников 600х300 | шт | 7 |  |
|  | Монтаж розеток скрытой установки | шт | 40 |  |
|  | Монтаж выключателей скрытой установки ВС 5У-227-б | шт | 9 |  |
|  | Установка выключателей автоматических ВС IУ-227-б | шт | 16 |  |
|  | Установка ответвительных коробок У-196УХЛ | шт | 7 |  |
|  | Установка бра НББ04-60-002 | шт | 4 |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГнг 3х4мм2 | м | 50 |  |
|  | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м | 100 |  |
|  | Демонтаж и монтаж датчиков пожарной сигнализации | шт | 5 |  |
|  | Прокладка оптического кабеля 9/125 | м | 80 |  |
|  | Разборка и вынос мебели | шт | 30 |  |
|  | Смена дверных врезных замков | шт | 7 |  |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения

Начальник ГТЦ         _____________    Абдурахимов Г.К.