«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ____ » ____________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: План услуг на 2023 года,  Лот №23.000057 «Техническое обслуживание действующей сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)».

Наименование закупки: Техническое обслуживание действующей сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг - два миллиона семьдесят одна тысяч восемьсот восемьдесят три сомони 21 дирам   (2 871 883,21).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию действующей сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, гидротехнические сооружения Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –

Начало работ:       27.02.2023г.

Окончание работ: 30.11.2023г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями СТО70238424.27.140.004-2008, СТО70238424.27.140.025-2009, СТО17330282.27.140.021-2008, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных техники, инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – информация о структуре объекта, о логические и физические структуры системы КИА не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг: Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно отчёту по обследованию сети КИА в 2022 г. (прилагается).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – согласно Ведомость объемов работ (Приложение № 1).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (Приложение № 2).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о поверке и калибровки приборов, Технический отчет по результатам работ, заключение на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом диске в формате .docx и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяца с даты подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – с  согласованием с заказчиком.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – с  согласованием с заказчиком.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют

- Рабочая документация - Отчет по обследованию сети КИА гидротехнических сооружении Сангтудинской ГЭС-1 в 2022 г. прилагается (приложение №1).

- Ведомость объемов работ - прилагается (приложение №2).

- График оказания услуг - прилагается (приложение №3).

7.  Проект Договора - прилагается (приложение №4).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com, Ведущий инженер Гидротехнического цеха – Нарзуллоев Фарход Абдуллоевич, тел: 900-09-50-27, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ 	_______________ 	Абдурахимов Г.К.