Приложение №3 к Техническому заданию

Перечень

материалов Подрядчика для проведения ТР БТ №1, №2, №3 и №4

| 1 | Ацетон технический | л. | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Клей момент | туба | 5,00 |
| 3 | Краска светло-серая | кг | 30 |
| 4 | Автоматический выключатель однополюсный 25А | шт. | 4 |
| 5 | Бязь | м | 20,00 |
| 6 | Обтирочный материал | м | 35,00 |
| 7 | Растворитель | л. | 10,00 |
| 8 | Герметик | туба | 5 |
| 9 | Кисть малярная | м | 6,00 |
| 10 | Металлическая щетка | шт. | 10 |
| 11 | Диск отрезной | шт. | 5 |
| 12 | Наждачная бумага | м² | 10 |
| 13 | Изолента ПВХ | рулон | 10 |
| 14 | Лента ФУМ | рулон | 5 |
| 15 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30мм оцинкованные | кг | 3 |
| 16 | Болты с гайками и шайбами М8 L-20мм оцинкованные | кг | 5 |

Материалы Заказчика для проведения ТР БТ №1, №2, №3 и №4

| 1 | Силикагель индикаторный | кг | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Резина МБС | кг | 20 |
| 3 | Масло трансформаторное типа НУТРО ЛИБРА | кг | 400 |
| 4 | Электроды УОНИ | кг | 10 |

Начальник ЭТЦ                                        Шералиев Ш.Ш.