«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.В. Козлов

« 16 »  марта  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023г., Лот №23.000010 «Приобретение резервных трансформаторов напряжения».

Наименование закупки: поставка трансформатора разделительного ТСЗР-63,0 УХЛ2 380/380 (Cu) (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 82 169,16 (восемьдесят два тысяча сто шестьдесят девять сомони, 16 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку разделительного трансформатора

ТСЗР-63,0 УХЛ2 380/380 (трехфазный).

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – ООО «КМП».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная. Поставляемый Оборудование сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест. Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки Оборудования и его упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче Оборудования Покупателю.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.06.2023г по 30.08.2023г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя 2 года со дня приобретения Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, протоколы замеров завода изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Номинальное напряжение, В |  |
| --- | --- |
| - входное | 380 |
| - выходное | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 60,0 |
| Номинальный ток Iном, А | 95.0 |
| Схема соединения обмоток | Y/Yн-0 |
| Степень защиты | IP-21 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Марка провода обмоток | медная ПСД |
| Класс нагревостойкости изоляции обмоток | F |
| Корпус | Металлический с грузозахватными приспособлениями |
| Размеры, мм | 720 х 730 х 400 |
| Масса, кг | 177 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 14254-96, ГОСТ 15150, ТУ 3411-001-61042047-2011.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для гальванической развязки первичной и вторичной цепи (нагрузка), а также изоляции подключаемого оборудования от контура заземления.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналоги  допускаются без изменения качественных, функциональных и технических характеристик одного и такого же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09 50 70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |