«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 16 »  марта  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023г., Лот №23.000010 «Приобретение резервных трансформаторов напряжения».

Наименование закупки: поставка трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-6 У3 (далее – Оборудование)

Начальная (предельная) стоимость поставки – 26 876,88 (двадцать шесть тысяча восемьсот семьдесят шесть сомони, 88 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-6УЗ

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока».

- Количество – 1 комп. (3 шт.)

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная. Поставляемый Оборудование сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.

Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки Оборудования и его упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче Оборудования Покупателю.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.06.2023г по 30.08.2023г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя 5 лет со дня приобретения Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, протоколы замеров завода изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Класс напряжения сети, кВ | 6 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 6300/ √3 |
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100/ √3 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100/ 3 |
| Номинальная мощность с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 ВА |  |
| - в классе точности 0,2 | 30 |
| - в классе точности 0,5 | 50 |
| - в классе точности 1,0 | 75 |
| - в классе точности 3,0 | 200 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 ВА в классе точности 3, ВА | 200 |
| Предельная мощность вне класса точности, ВА | 400 |
| Схема соединения обмоток | 1/1/1-0-0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Сопротивление обмоток постоянному току при температуре +270С, Ом |  |
| - первичной обмотки | 506 |
| - основной вторичной обмотки | 0,136 |
| - дополнительной вторичной обмотки | 0,072 |
| Сопротивление изоляция обмоток, МОм, не менее | 1000 |
| Расчетное напряжение короткого замыкания при нагрузке для класса точности 0,5, % | 0,385 |
| Ток холостого хода при 1,2 Uн, А | 0,74 |
| Испытательное одноминутное приложенное напряжение, кВ | 3 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 1983-2001, ТУ 16-2004 ОГГ.671 241.016 ТУ.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Питание приборов измерения, учета электроэнергии, релейной защиты и автоматики и сигнализации.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналоги допускаются без изменения качественных, функциональных и технических характеристик одного и такого же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |