Приложение № 2 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«         » ____________ 2022 г.

Ведомость объемов работ

на проведение анализов турбинного и трансформаторного масел

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбинное масло: |  |  |  |
| 1.1. | Определение содержания механических примесей в турбинном масле | проба | 12 |  |
| 1.2. | Определение кислотного числа турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.3. | Определение водорастворимых кислот и щелочей турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.4. | Определение температуры вспышки турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.5. | Определение кинематической вязкости турбинного масла при 40ºС, мм²/с (сСт) | проба | 12 |  |
| 2. | Трансформаторное масло: |  |  |  |
| 2.1. | Хромато графический анализ трансформаторного масла | проба | 6 |  |
| 2.2. | Определение содержания механических примесей в трансформаторном масле | проба | 6 |  |
| 2.3. | Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба | 6 |  |
| 2.4. | Определение водорастворимых кислот и щелочей трансформаторного масла | проба | 6 |  |

Подписи:

| Начальник ЭЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |