Приложение №1

к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

на водолазное обследование оснований гидротехнических                                                     сооружений нижнего бьефа

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погруж., метр | Продолж. работ, день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Концевые сооружения СЭВ |  | 20.0 | 1.0 |
| 1.1 | Основание трамплина концевого сооружения | 85.0 |  |  |
| 1.2 | Основание правобережной подпорной стенки | 25.0 |  |  |
| 1.3 | Основание левобережной подпорной стенки | 63.0 |  |  |
| 2. | Концевой участок отводящего канала здания ГЭС |  | 7.0 | 1.0 |
| 2.1 | Основание концевого участка водобойной плиты | 83.5 |  |  |

Подписи:

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |