Приложение №1

к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ

- На водолазное обследование порогов,  пазов затворов,                                                                оснований гидротехнических сооружения НБ

и сороудерживающей решётки ВБ ВП ГЭС.

| № п/п |  | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погруж., метр | Продолж. работ, день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закладные части ремонтных затворов НБ 8,5–7,5–15,7 |  |  | 14.0 | 2.0 |
| 1.1 |  | Закладная часть левой стороны затвора №1 | 14.0 |  |  |
| 1.2 |  | Закладная часть правой стороны затвора №1 | 14.0 |  |  |
| 1.3 |  | Закладная часть порог затвора №1 | 6.0 |  |  |
| 1.4 |  | Закладная часть левой стороны затвора №2 | 14.0 |  |  |
| 1.5 |  | Закладная часть правой стороны затвора №2 | 14.0 |  |  |
| 1.6 |  | Закладная часть порог затвора №2 | 6.0 |  |  |
| 2. | Закладные части сороудерживающей решётки ГА №4 12,0-29,0-3,0 |  |  | 28.0 | 2.0 |
| 2.1 |  | Закладной часть левой стороны | 28 |  |  |
| 2.2 |  | Закладной часть правой стороны | 28 |  |  |
| 2.3 |  | Закладной часть порога | 12 |  |  |
| 3. |  | Концевые сооружения СЭВ |  | 20.0 | 1.0 |
| 3.1 |  | Основание трамплина концевого сооружения | 85.0 |  |  |
| 3.2 |  | Основание правобережной подпорной стенки | 25.0 |  |  |
| 3.3 |  | Основание левобережной подпорной стенки | 63.0 |  |  |
| 4. |  | Концевой участок отводящего канала здания ГЭС |  | 7.0 | 1.0 |
| 4.1 |  | Основание концевого участка водобойной плиты | 83.5 |  |  |

2.  На анализ турбинных масел

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение количества растворенной воды в турбинном масле | проба | 12 |  |
|  | Определение содержания механических примесей в турбинном масле | проба | 12 |  |
|  | Определение прозрачности турбинного масла | проба | 12 |  |
|  | Определение кислотного числа турбинного масла | проба | 12 |  |
|  | Определение водорастворимых кислот и щелочей турбинного масла | проба | 12 |  |
|  | Определение температуры вспышки турбинного масла | проба | 12 |  |
|  | Определение электрической прочности турбинного масла | проба | 12 |  |

3.   На анализ трансформаторных масел

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хромато графический анализ трансформаторного масла | проба | 6 |  |
|  | Определение содержания механических примесей в трансформаторном масле | проба | 6 |  |
|  | Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба | 6 |  |
|  | Определение водорастворимых кислот и щелочей трансформаторного масла | проба | 6 |  |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЭЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |