«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 20 »  января  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000016 «Приобретение вспомогательного инструмента и оснастки» (Инвестиционная программа 2023 года, код проекта 55.01.0205).

Наименование закупки: поставка бензопилы Husqvarna 372XP-18 (далее – Электроинструмент).

Начальная (предельная) стоимость поставки – (девять тысяч сто семь сомони, двадцать девять дирам (9 107,29).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку бензопилы Husqvarna 372XP-18

- Общие требования:

- Страна производитель – Швеция.

- Производитель – Husqvarna.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Электроинструмент должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты Электроинструмента от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Электроинструмента на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Электроинструмента на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 01.04.2023 г. по 31.05.2023 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя составляет 12 месяцев. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Электроинструмента в соответствии с техническим описанием производителя. При получении Электроинструмента и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Электроинструмента, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Электроинструмент качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Садовой техники.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | Husqvarna 372XP-18 |
| --- | --- |
| Длина шины, см | 45 |
| Объём двигателя, куб/с | 70,7 |
| Объём масляного бака, л | 0,404 |
| Объём топливного бака, л | 0,77 |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2700 |
| Максимальная скорость вращения цепи, м/с | 21,4 |
| Масса | не более 10 кг |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемый Электроинструмент должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 31742-2012 «Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Методы испытаний».

- Общие требования к рабочей среде. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для резки, кантовки деревьев.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая ее качество.

- Применение аналогов – Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Хозяйственного отдела – Ризоев Сайфиддино Сангович, тел: 900-09-60-15, E-mail: s.rizoev@sangtuda.com.

| Начальник ХО |  | С.С. Ризоев |
| --- | --- | --- |