Спецификация №1

от 09.11.2022г.

Лот №22.000160 «Запасные части для электротехнического оборудования»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо 022-028-36-2-2 | Шт. | 4 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 ТШ-5-70 ГОСТ15152-6 Изготовитель Силовые Машины |
| 2 | Кольцо 070-080-58-2-2 | Шт. | 4 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 ТШ-5-70 ГОСТ15152-69 Изготовитель Силовые Машины |
| 3 | Кольцо 140-150-58-2-2 | Шт. | 8 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 ТШ-5-70 ГОСТ15152-69 Изготовитель Силовые Машины |
| 4 | Кольцо 265-280-85-2-2 | Шт. | 8 | ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 ТШ-5-70 ГОСТ15152-69 Изготовитель Силовые Машины |
| 5 | Фильтрующие элементы для фильтров МНУ ГА №1 – 4 | Шт. | 12 | сборочный чертеж 51.2168934 СБ. Изготовитель Сербия. |
| 6 | Конденсаторы FACON 470mF 450V DC, пр-во Италия СЭ 0107-790 | Шт. | 48 |  |
| 7 | Фильтр масляный тип LF 3325 (3310169) | Шт. | 7 | Для дизель- генераторов |
| 8 | Фильтр топливный тип FS 1006 (4095189) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 9 | Фильтр для охлаждения тип WF 2076 (4058965) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 10 | Фильтр масляный LF 9000 (3101868) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 11 | Фильтр охлаждения тип WF 2126 | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 12 | Фильтр топливный тип FS 1040 (3101872) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 13 | Фильтр воздушный АF 25708М (073520831) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 14 | Фильтр воздушный АF 25278 (3630778) | Шт. | 2 | Для дизель- генераторов |
| 15 | Электродвигатель тип YFP132S-8 2,2кВт 710 об/мин 400V Кл изол В IP55. Производства Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) | Шт. | 3 | Производство Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) |
| 16 | Электронасос (OIL TRANSFORMER PUMP) Тип 6ВР85-10/4V, 4кВт, 900 об/мин, 400V, Н=10м, Q=85м3/ час. Производства Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) | Шт. | 1 | Производство Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.