Спецификация №1

от 17.05.2023г.

Лот №23.000096 «Запасные части для электротехнического оборудования»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтрующие элементы для фильтров МНУ ГА №1 – 4 | Шт. | 12 | сборочный чертеж 51.2168934 СБ. Изготовитель Сербия. |
| 2 | Конденсаторы FACON 470mF 450V DC, пр-во Италия СЭ 0107-790 | Шт. | 48 |  |
| 3 | Электродвигатель тип YFP132S-8 2,2кВт 710 об/мин 400V Кл изол В IP55. Производства Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) | Шт. | 3 | Производство Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) |
| 4 | Электронасос (OIL TRANSFORMER PUMP) Тип 6ВР85-10/4V, 4кВт, 900 об/мин, 400V, Н=10м, Q=85м3/ час. Производства Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) | Шт. | 1 | Производство Турция (BEIJING FUTE DISC MOTOR CO. LTD) |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.