Спецификация №1

от 16.04.2026г.

Лот №26.000104 «Запасные части и технические материалы для ремонтов основного и вспомогательного оборудования»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контактор CJX2-K1210 12A 220V AC | Штука | 4 |  |
| 2 | Контактор CJX1-12 | Штука | 4 |  |
| 3 | Контактор КМИ-23211 32А 230В/АС3 1NC IEK | Штука | 4 |  |
| 4 | Контактор КМИ-А-23212 LC1D 32А 230В/АС3 1NO/1NC IEK | Штука | 10 |  |
| 5 | Контактный блок NPM Electric LADN22 | Штука | 10 |  |
| 6 | Пускатель реверсивный ПМЕ-211 380В, 25А | Штука | 4 |  |
| 7 | Магнитный пускатель ПМЕ-211 с тепловым реле | Штука | 6 |  |
| 8 | Пускатель в корпусе HWER QCX5-32 26A 380В | Штука | 6 |  |
| 9 | Резина МБС-5мм ширина 1200мм (в рулонах) ГОСТ 7338-90 | Килограмм | 50 | Производитель Россия |
| 10 | Шнур-чулок полуэфирный лавсановый ШЧПЭ-3,0 ТУ 8153-007-41533292-2005 | Метр | 1000 | Производитель Россия |
| 11 | Щетка электрографитовая ЭГ-4 Размер - 32х25х40. Чертеж - ИЛГТ. 685 241. 284 Конструктив - К1-3. Накладка - НК-2от. Сечение и длина поводка -ПЩ2/6,0*125мм (без изоляции). Наконечник - 6П (ЭГ-4) | Штука | 50 | Производитель Россия |
| 12 | Стеклотекстолит толщина 0,5мм (СТЭФ-1) ГОСТ 12652-74 | Килограмм | 20 | Производитель Россия |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*На каждый вид продукции предоставляется сертификат качества.

*На позицию №9, допускается отступление (толеранс) в размере ±2,0 % от объема поставляемой Продукции.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.