«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2024 г.

Техническое задание

заполнительная цементация левого туннеля СЭВ

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, лот 24.000051 «Заполнительная цементация левого туннеля СЭВ».

Наименование закупки: Заполнительная цементация левого туннеля СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 12 720 338,92 (двенадцать миллионов семьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь сомони, 92 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

по заполнительной цементации левого туннеля СЭВ.

Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) -

- Начало работ       – 01.10.2024г.

- Окончание работ – 31.03.2025г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг. Платежи за оказания услуг в размере 80% производятся ежемесячно на основании оформленных Актов приемки выполненных работ КС-2 и КС-3 за месяц.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – ВСН 34 23. 056-90, ВСН 34-83,  СНиП 12-03-2001.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  Подрядчик обеспечивает своими силами приобретение материалов, разгрузку и доставку исправных инструментов, приборов, принадлежностей, аппаратур непосредственно необходимых для оказания услуг. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:	- Подрядчик обязан осуществлять оказания услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проекта 2020-11-001- ЦР, 2020-11-001- ЦР-ТУ,  2020-11-001- ППР  и ведомости объемов работ. (ВОР приложение №1 к техническому заданию)

- Требования к последовательности выполнения услуг; этапам работ - Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №2).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет подрядчика, Применяемые Подрядчиком материалы должны иметь паспорта и сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Допускается с согласованием с заказчиком и соблюдением условия п.3 Технического задания.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления. Лицензия для выполнения строительных  работ уровня ответственности I степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.), либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций. Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Ведомость объемов работ – (Приложение №1)

- График оказания услуг – (Приложение №2)

- Начало выполнения работ:        01.10. 2024г.

- Окончание выполнения работ:  31.03 2025г.

- Проект Договора - Прилагается (приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Абдурахимов Гиёсиддин Каромиддинович тел: 900-09-50-29, E-mail - g.abdurakhimov@sangtuda.com, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail - gtcsges-1@sangtuda.com

| Начальник ГТЦ | __________________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |