Спецификация №1

от 29.12.2021г.

Лот №22.000051 «Запорная арматура высокого давления»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентиль чугунный, муфтовый 15кч 18п ДУ-15, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 8 | ГОСТ 21345-78 |
| 2 | Вентиль чугунный, муфтовый 15кч 18п ДУ-20, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 8 | ГОСТ 21345-78 |
| 3 | Вентиль чугунный, муфтовый 15кч 18п ДУ-40, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 6 | ГОСТ 21345-78 |
| 4 | Вентиль чугунный, муфтовый 15кч 18п ДУ-50, давление 2-16 кгс/см2, материал корпуса чугунный, тип присоединения-муфтовое. Герметичность-класс D. | Штука | 8 | ГОСТ 21345-78 |
| 5 | Кран стальной, шаровой ДУ15, РУ 1,6мПа, ручка рычаг | Штука | 5 | ГОСТ 21345-78 |
| 6 | Кран стальной, шаровой ДУ20, РУ 1,6мПа, ручка рычаг | Штука | 5 | ГОСТ 21345-78 |
| 7 | Кран стальной, шаровой ДУ25, РУ 1,6мПа, ручка рычаг | Штука | 5 | ГОСТ 21345-78 |
| 8 | Кран стальной, шаровой ДУ25, РУ10мПа, ручка рычаг | Штука | 5 | ГОСТ 21345-78 |
| 9 | Кран стальной, шаровой ДУ32, РУ 10мПа, ручка рычаг | Штука | 5 | ГОСТ 21345-78 |
| 10 | Затвор поворотный, дисковый, межфланцевый. | Комплект | 10 | ПА 342.50.16-02 (корпус-сталь 20Л, диск-сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение-EPDM) с рукояткой DN 50 мм PN 16кгс/см2, производства РФ |
| 11 | Затвор поворотный, дисковый, межфланцевый. | Комплект | 5 | ПА 342.80.16-02 (корпус – сталь 20Л, диск – сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение – EPDM) c рукояткой DN 80 мм PN 16кгс/см2, производство РФ |
| 12 | Затвор поворотный, дисковый, межфланцевый. | Комплект | 5 | ПА 342.100.16-02 (корпус – сталь 20Л, диск – сталь коррозионностойкая CF8, уплотнение – EPDM) c рукояткой DN 100 мм PN 16кгс/см2, производство РФ |
| 13 | Вентиль шаровой, металлический 25мм | Штука | 1 | ГОСТ 21345-78 |
| 14 | Вентиль шаровой, металлический 32мм | Штука | 1 | ГОСТ 21345-78 |
| 15 | Вентиль шаровой, металлический 40мм | Штука | 1 | ГОСТ 21345-78 |
| 16 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.50.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. | Комплект | 5 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 17 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.100.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 18 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.150.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 19 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.150.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода с редуктором. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 20 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.200.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода с редуктором. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 21 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.250.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |
| 22 | Фланцевый затвор дисковый, поворотный, стальной с диском из нержавеющей стали CF8 и уплотнением EPDM ПА 342.300.16-02Ф PN 16 кгс/см2. Тип привода ручной. | Комплект | 2 | ГОСТ Р53673-2009 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.